Všeobecné záväzné nariadenie obce

č. 5/2009

Obecné zastupiteľstvo v Jablonovom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. g/ a poukazom na ustanovenie § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. e/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 414 / 2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. § 4 ods. 4 zákona č. 515/2003 Z.z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

§ 3 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 259/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie.

§ 7 ods. 3 zákona č. 414/2002 Z.z. § 14 ods. 1 písm. d/ zákona č. 414/2002 Z.z.

čl. 10 ods. 2 až ods. 4 zákona č. 227/2002 Z.z. § 5 písm. e/ zákona č. 414/2002 Z.z.

§ 15 písm. c/ zákona č. 414/2002 Z.z.

§ 4 ods. 3 písm. g/ zákona  SNR č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 36 ods. 9 písm. a/ zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.

§ 3 ods. 4 Vyhl. č. 259/2005 Z.z.

v y d á v a

PLÁN

núdzového zásobovania pitnou vodou

v období krízovej situácie v obci Jablonové

- Zhodnotenie situácie

1. Obec Jablonové zásobuje obyvateľov pitnou vodou vlastným verejným vodovodom v obci, ktorého prevádzkovateľom je prevádzkové stredisko vodárenskej spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina.

Celková kapacita verejného vodovodu /skupinového vodovodu/ je  14,3 l/sek, celkový počet zásobovaných je 255 domácností čo je 834 obyvateľov. Na území obce sa nachádzajú súkromné studne v celkovom množstve 3 ks, ktoré po vykonaní hygienickej kontroly a zdravotnej úprave vody môžu byť použité v prípade vyradenia verejného vodovodu z činnosti.

Verejný vodovod môže byť vyradený z prevádzky v dôsledku:

a/ deštrukčnej činnosti zničením potrubia, zničením akumulačnej nádrže, vodojemu alebo úpravne pitnej vody a znemožnením dopravy pitnej vody obyvateľstvu,

b/ kontaminácie pitnej vody na trase dodávky alebo na zdrojoch pitnej vody a jej následného znemožnenia používania na pitné a potravinárske účely,

c/ mimoriadnych klimatických podmienok ( vysoké teploty a pokles zásob surovej vody na výrobu pitnej vody)

2. Podľa rozsahu vyradenia verejného vodovodu je znemožnený odber pitnej vody u všetkých obyvateľov obce a je potrebné vykonať núdzové zásobovanie pre 864 obyvateľov na území na celom území obce.

3. Súčasne je v dôsledku vyradenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou verejným vodovodom v obci ohrozená aj : PD, prevádzka Cestné stavby

- Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou

Podľa rozsahu a dopadu na dodávku pitnej vody obyvateľstvu cestou verejného vodovodu je v obci využiteľný variant:

1.použitím súkromných studní po vykonaní veterinárskej, zdravotnej a hygienickej kontrole tento variant je použiteľný len v obciach s prevahou rodinných domov.

- Organizácia núdzového zásobovania

- Určenie výdajní pitnej vody

Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre tri dni z hľadiska hustoty obyvateľov sa na základe vyhodnotenia situácie určujú nasledovné výdajne pitnej vody:

Výdajňa č. 1: Kultúrny dom Jablonové, do kanistrov, manuálne plnenie v priebehu dňa

- Zásobovaní obyvatelia a zodpovedné osoby za výdaj pitnej vody:

Výdajňa č. 1: obyvatelia obce

- Určenie zodpovedných zástupcov obce

a/ pre koordináciu a spolupráci s ObÚ: starosta obce

b/ pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody: starosta obce

- Organizácia a spôsob zabezpečenia pitnou vodou subjektov pôsobiacich na území obce

Na území obce pôsobí: PD, Cestné stavby

- Obdobie núdzového zásobovania

Po vyhlásení núdzového stavu a na základe analýzy a vyhodnotenia situácie obec stanoví obdobie núdzového zásobovania a množstvá dodávanej pitnej vody podľa Vyhl. MŽP SR č. 259/2005 Z.z. a predpokladané obnovenie zásobovania pitnou vodou normálnym spôsobom. V tomto období zvlášť zvýrazniť zákaz používania pitnej vody na iné účely a riešiť aj formou dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely.

- Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo obce Jablonové sa na tomto všeobecne záväznom nariadení dohodlo dňa: .................... 2009.

- Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom:

Vyvesené:

Zvesené:

Bc. Jaroslav Paiš

starosta